## 仪器设备信息
领用单位名 | 仪器负责人 | 领用单位号 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单价 | 厂家
分析测试中心 | 李运峰 | 020402 | 03001721 | 03030623 | 气质联用色谱仪 | * | POLARISQ | 955000 | 北京绿绵科技有限公司
分析测试中心 | 李运峰 | 020402 | 03002405 | 03030402 | 元素分析仪 | VarioELⅢ | * | 474679.1 | 德国
现代光学实验室 | 张天才 | 020101 | 05800754 | 03041000 | 激光系统 | * | * | 400044 | 无
环境与资源实验中心 | 吴涛 | 011402 | 05801478 | 03030706 | 气相色谱-质谱联用仪 | TRACE DSQ | * | 682210 | 美国菲尼根公司
精细化学品工程研究中心 | 赵永祥 | 021701 | 07800044 | 03040404 | 红外光谱仪 | TENSOR27型 | * | 620837.17 | 布鲁克光谱仪器亚太有限公司
精细化学品工程研究中心 | 赵永祥 | 021701 | 07800045 | 03030607 | 全自动比表面分析仪 | ASAP2020M | * | 524000 | 美国麦克
通信与控制实验中心 | 张文梅 | 011105 | 07800077 | 03200813 | 网络分析仪 | N52300-420 | * | 704100 | 美国安捷伦
现代光学实验室 | 张俊香 | 020101 | 08000401 | 03040900 | 钛宝石激光器 | MBR-110 | * | 639829.88 | 美国相干公司
现代光学实验室 | 张靖 | 020101 | 08001423 | 03040900 | 红外激光器 | MOPA 15NE | * | 903372.26 | 德国ANNOLIGHT公司
应用光电研究室 | 汪丽蓉 | 011106 | 08003314 | 03040900 | 半导体激光放大器 | TA100 | * | 452324.62 | 德国
应用光电研究室 | 赵建明 | 011106 | 08003472 | 03010722 | 绿光半导体激光器 | TA-SHG110/DS | * | 840199.8 | 德国Toptica公司
生物技术研究所 | 钮利喜 | 020601 | 09000038 | 03030151 | 蛋白质电泳及分析系统 | Ettan IPGphor3 | DALTsix/SPOTPICKER | 749700 | 美国GE公司
生物技术研究所 | 钮利喜 | 020601 | 09000039 | 03030151 | 荧光差异凝胶电泳平台 | Ettan DIGE/TYPHOON | * | 939100 | 美国GE公司
生物技术研究所 | 宋莉 | 020601 | 09000040 | 03040424 | 圆二色光谱仪 | MDS-450+SFM-300 | * | 1262000 | 法国BIO-Logic公司
动植物学综合实验室 | 王兰 | 011308 | 09000395 | 03030923 | 多功能酶标仪 | M5 | * | 545513.55 | md公司
环境科学研究所 | 卫艳丽 | 020501 | 09000553 | 03040403 | 稳态/顺态荧光光谱仪 | FLS920 | * | 1004420 | 爱丁堡公司
精细化学品工程研究中心 | 王永钊 | 021701 | 09000998 | 03052007 | 全自动程序升温化学吸附仪 | Autochem II2920 | * | 1010000 | 麦克
精细化学品工程研究中心 | 王永钊 | 021701 | 09000999 | 03052007 | 全自动比表面及微孔物理吸附仪 | ASAP2020M | * | 450800 | 麦克
环境科学研究所 | 桑楠 | 020501 | 09001092 | 03040429 | 原子吸收分光光度计 | AA240FS+AA240Z | * | 435000 | 美国瓦里安国际公司
生物工程实验室 | 张生万 | 011303 | 09001132 | 03030623 | 气质联用仪 | Agilent 5975C | * | 869800 | 美国安捷伦
动植物学综合实验室 | 王兰 | 011308 | 09001201 | 03030935 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI 7500 | * | 438000 | ABI
动植物学综合实验室 | 王兰 | 011308 | 09001202 | 03030611 | 凝胶成像系统 | ALPHA Flourchem HD2 | * | 400200 | Alpha公司
现代光学实验室 | 郜江瑞 | 020101 | 09001296 | 03040900 | 飞秒激光放大系统 | * | RegA-9000 | 1320242.09 | 美国相干公司
环境科学研究所 | 桑楠 | 020501 | 09002311 | 03030923 | 全波长多功能扫描式酶标仪 | Varioskan Flash | * | 438000 | 美国Thermo Fisher公司
环境科学研究所 | 桑楠 | 020501 | 09003094 | 03040148 | 膜片钳系统 | 200B | * | 610000 | 美国AXON公司
精细化学品工程研究中心 | 王永钊 | 021701 | 09003456 | 03040701 | 透射电子显微镜 | JEM-2100(HR) | 200KV高分辨、分析 | 4011197.72 | 日本电子株式会社
现代光学实验室 | 李永民 | 020101 | 15000384 | 03060514 | 低温光学恒温器 | 4103-000 | * | 600000 | 美国 Montana instruments
电子线路实验中心 | 李昊璇 | 011102 | 15001091 | 03191304 | 语言分析合成测试系统 | csl4500 | * | 405000 | 美国 KayDENTAX
环境与资源实验中心 | 秦国华 | 011402 | 15001104 | 03170104 | 定量成像细胞分析仪 | CellInsight cx5 |  | 599840 | 美国 Thermo Scientific
现代光学实验室 | 张宽收 | 020101 | 15001161 | 03040322 | 超稳腔系统 | ATF-6020-4 | * | 467883.67 | 美国 Stable Laser Systems
化学实验中心 | 张因 | 011202 | 15001694 | 03040404 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP7400 | * | 523000 | 德国 Thermo Fisker
化学实验中心 | 张因 | 011202 | 15001695 | 03040404 | 原子吸收光谱仪 | PinAA Cle poot | * | 465000 | 新加坡 PerkinElmer
资源与环境工程研究所 | 马志斌 | 022801 | 15001713 | 03030402 | 元素分析仪 | Macro | * | 620000 | 德国 elementar
资源与环境工程研究所 | 马志斌 | 022801 | 15001714 | 03030707 | 台式电子显微镜能谱仪 | TM3030 | * | 859800 | 日本hitachi High-technologies
资源与环境工程研究所 | 路广军 | 022801 | 15001715 | 03141044 | 控温硫化床燃烧炉带除尘、脱硫、脱氮 | LH4-12-10 | * | 496000 | 中国武汉亚华电炉有限公司
大型科学仪器中心 | 贾金萍 | 030401 | 15005765 | 03030706 | 超高效液相色谱高分辨质谱联用仪 | QEXACTIVE | * | 3406000 | 德国 ThermoFisherScientific
大型科学仪器中心 | 曹炜 | 030401 | 15005776 | 03030429 | X射线荧光光谱仪 | S8TIGER | * | 1500000 | 德国布鲁克AXS有限公司
大型科学仪器中心 | 曹炜 | 030401 | 15005784 | 03030502 | 单晶衍射仪 | D8VENTURE | * | 2498000 | 德国BRUKER AXS有限公司
体育科学研究所 | 王忞焯 | 022001 | 15008059 | 03250293 | 三维运动捕捉系统 | T40S |  | 988000 | 英国 Vicon 公司
应用光电研究室 | 赵延霆 | 011106 | 20100652 | 03040900 | 染料激光器 | * | * | 450000 | 山大宇光
现代光学实验室 | 王海 | 020101 | 20100799 | 03040900 | 可调谐钛宝石激光器 | CTSL-1 | * | 500000 | 中国宇光
应用化学研究所 | 王梦亮 | 020401 | 20100961 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 2535 | * | 642960 | 美国Waters沃特世公司
应用化学研究所 | 王梦亮 | 020401 | 20101177 | 03061702 | 超速冷冻离心机 | CS150CXII | * | 592984.54 | 日本日立公司
现代光学实验室 | 张靖 | 020101 | 20101415 | 03040900 | 单频钛宝石激光器 | MBR-110 | * | 660000 | Coherent Asia Inc
现代光学实验室 | 张俊香 | 020101 | 20101548 | 03040900 | 绿光激光器 | Verdi-V10 | * | 550000 | Coherent Asia.Inc
环境与资源实验中心 | 刘蕾 | 011402 | 20101778 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1200 | * | 477500 | 德国安捷伦公司
现代无机化学实验室 | 韩高义 | 020301 | 20102569 | 03040155 | 场发射扫描电镜 | JSM-6701F | * | 1652000 | 日本电子
现代光学实验室 | 李永民 | 020101 | 20102615 | 03040900 | 高功率全固态单频激光器 | YG-DPSS FG-10 | * | 400000 | 太原山大宇光科技有限公司
应用光电研究室 | 赵建明 | 011106 | 20102692 | 03040901 | 染料激光器 | CBR-D-24-EG | * | 517531.58 | 美国理波公司
现代光学实验室 | 王海 | 020101 | 20102694 | 03040901 | 钛宝石激光器 | MBR110 | * | 646236.73 | 相干公司（美国）
应用光电研究室 | 肖连团 | 011106 | 20110820 | 03190137 | 光学频率合成器 | FC1500-250 optical | Frequeney Synthesizer | 2140165.13 | MENLOSYSTEMS公司
应用光电研究室 | 赵延霆 | 011106 | 20110821 | 03040900 | 高功率光纤激光器 | YLR-300 | * | 525500 | IPG laser
现代光学实验室 | 贾晓军 | 020101 | 20112050 | 03040900 | 钛宝石激光器 | MBR110 | * | 606000 | 美国相干公司
中医药现代研究中心 | 秦雪梅 | 022601 | 20112338 | 03030623 | 超高压液相色谱 | WATERS UPLC H | * | 580000 | 美国Waters沃特世公司
精细化学品工程研究中心 | 李海涛 | 021701 | 20112540 | 03080809 | 全自动压汞仪 | Autopore IV9500 | * | 616800 | 麦克公司
化学实验中心 | 高雨 | 011202 | 20112577 | 03040404 | 傅立叶变换红外光谱仪 | TENSOR 27 | * | 406500 | 布鲁克公司
环境与资源实验中心 | 李日强 | 011402 | 20114596 | 03030961 | 自动快速微生物鉴定仪 | GENIIIMicrostation | * | 525600 | 美国biolog
现代光学实验室 | 李永民 | 020101 | 20121332 | 03061902 | 1.5K低温超导系统 | CFSM77 | * | 899800 | 英国Oxford
现代光学实验室 | 李永民 | 020101 | 20121333 | 03061902 | 超导磁体控制系统 | ZPS120-10 | * | 499600 | 英国Oxford
现代光学实验室 | 张宽收 | 020101 | 20121342 | 03190711 | 频谱分析仪 | N9030AX | OP7508、OP7D03、OP7B25 | 419700 | 马来西亚Agilent
生物技术研究所 | 宋莉 | 020601 | 20121345 | 03040108 | 活细胞成像系统 | Deltavision | Personal | 1410000 | 美国Applied Precision公司
现代光学实验室 | 王海 | 020101 | 20122001 | 03040900 | 可调谐钛宝石激光器 | SolsTis-SRX-R | * | 456843.74 | 英国Msquered Lasers公司
环境科学研究所 | 史建伟 | 020501 | 20122405 | 03030402 | 元素分析仪 | Vario MACRO cube | * | 499350 | 德国elementar
电子线路实验中心 | 张文梅 | 011102 | 20122519 | 03200813 | 四端口矢量网络分析仪 | n5221a | * | 740000 | 安捷伦
电子线路实验中心 | 张文梅 | 011102 | 20122520 | 03190424 | 集成电路测试平台 | fls-106 | * | 535000 | 无
电子线路实验中心 | 乔晓艳 | 011102 | 20122521 | 03020642 | 40导事件相关电位系统 | scan-40 | * | 452000 | 美国neuroscan
现代光学实验室 | 张俊香 | 020101 | 20124421 | 03040900 | 钛宝石激光器 | MBR110 | * | 568000 | 美国相干公司
化工学院仪器室 | 双少敏 | 011210 | 20128001 | 03030429 | 全功能型稳态瞬态荧光光谱仪 | FS920 | * | 579265 | 爱丁堡公司
精细化学品工程研究中心 | 李海涛 | 021701 | 20128002 | 03030226 | 同步热分析仪 | STA449C | * | 736632 | 德国耐驰
生科院仪器室 | 王兰 | 011310 | 20128037 | 03061703 | 超速冷冻离心机 | CP70MX | * | 425109 | 日本日立
环境与资源实验中心 | 刘蕾 | 011402 | 20128090 | 03030600 | 生物液相色谱仪 | ICS-3000 | * | 1002639 | Dionex Corporation
环境与资源实验中心 | 刘海龙 | 011402 | 20128176 | 03040428 | 原子吸收光度计 | AA-55B+240Z | * | 529100 | 美国瓦里安技术中国有限公司
现代无机化学实验室 | 魏春英 | 020301 | 20128235 | 03030429 | X荧光谱仪光谱仪 | FL920 | * | 921624 | 爱丁堡
环境科学研究所 | 白巨利 | 020501 | 20128262 | 03100104 | 蛋白质组研究平台 | IPGphor III,Ettan | * | 1673894 | Amersham
环境科学研究所 | 白巨利 | 020501 | 20128263 | 03040510 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey | * | 409660 | 美国Li-cor 公司(代理:基因有限
环境科学研究所 | 白巨利 | 020501 | 20128264 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | Agilent1200 | * | 448405 | 安捷伦科技公司 司)
生物技术研究所 | 史通麟 | 020601 | 20128265 | 03030902 | 快速蛋白纯化工艺系统 | AKTAexplorer 100 | * | 1238597 | Amersham
生物技术研究所 | 付月君 | 020601 | 20128277 | 03040107 | 倒置激光共聚焦显微镜系统 | FV1000 IX81 | DP71 IPP | 1371333 | 奥林巴斯株式会社
精细化学品工程研究中心 | 王永钊 | 021701 | 20128302 | 03040614 | 粉末衍射仪 | X-Ray Diffraction | Me | 2408826 | 布鲁克
现代光学实验室 | 张靖 | 020101 | 20128433 | 03010722 | 单频532/1064nm激光器 | Diabolo 500 | * | 566758 | 美国相干公司
资源与环境工程研究所 | 曹志强 | 022801 | 20131715 | 03040404 | 热重分析系统红外光谱仪 | PYRIS1-FRONTIER | * | 645000 | 美国PE(PerkinElmer)
激光光谱研究所 | 肖连团 | 022701 | 20133742 | 03060514 | 超精细无液氮光学恒温器 | 4100-000 | * | 545000 | 美国Montana
资源与环境工程研究所 | 郭彦霞 | 022801 | 20133991 | 03030502 | X射线晶体衍射仪 | D2PAASER | * | 650000 | 德国布鲁克
动植物学综合实验室 | 王兰 | 011308 | 20134166 | 03061814 | 超薄切片机 | UC7 | * | 641550 | 德国徕卡仪器有限公司
体育科学研究所 | 李建英 | 022001 | 20134170 | 03250221 | 实时机能状态综合测量系统 | Version3.0 | * | 578600 | 美国OmegaWave
精细化学品工程研究中心 | 李海涛 | 021701 | 20140848 | 03052007 | 全自动高压化学吸附分析仪 | SASP2950HP | * | 1495000 | 美国麦克公司
精细化学品工程研究中心 | 高春光 | 021701 | 20140849 | 03040404 | 紫外共焦拉曼光谱仪 | LabRAM HR Evolution | * | 1795000 | 法国Horiba Jobin Yvon S.A.S
资源与环境工程研究所 | 李剑锋 | 022801 | 20142761 | 03040404 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP 6300 | * | 551600 | 英国赛默飞世尔
精细化学品工程研究中心 | 贾志奇 | 021701 | 20143164 | 03030706 | 气质联用仪 | 7890B/5977A | * | 759600 | 美国安捷伦仪器公司
现代光学实验室 | 苏晓龙 | 020101 | 20143237 | 03060514 | 低温恒温器 | Model103Rainier | * | 1455653.41 | 美国High Precision Devices Inc
动植物学综合实验室 | 王兰 | 011308 | 20143261 | 03030923 | 多功能酶标仪 | SpectraMaxM5 | * | 446500 | 美国MD公司（MolecularDevices)
现代光学实验室 | 贾晓军 | 020101 | 20145454 | 03040900 | 单频绿光激光器 | F-V1B | * | 550000 | 中国太原山大宇光科技有限公司
现代无机化学实验室 | 王宏飞 | 020301 | 20145609 | 03040404 | 智能型傅立叶变换红外光谱仪 | Nicoletis50R | * | 692000 | 美国赛默飞世尔
电子线路实验中心 | 王利国 | 011102 | 20145856 | 03190733 | PXI矢量信号分析系统 | M9392A PXI | * | 570488 | 马来西亚Keysight Inc
精细化学品工程研究中心 | 李勇 | 021701 | 20146331 | 03052007 | 全自动高压容量法气体吸附仪 | ASAP-2050 | * | 971000 | 美国麦克仪器公司
应用生物学研究所 | 张建珍 | 021801 | 20146348 | 03040646 | 多功能读板机 | synergy mx | * | 431000 | 美国伯腾
资源与环境工程研究所 | 路广军 | 022801 | 20146860 | 03030411 | 傅立叶变换红外气体分析仪 | AntarisIGS | * | 429800 | 美国赛默飞世尔科技
资源与环境工程研究所 | 薛芳斌 | 022801 | 20146891 | 03060523 | 提铝硅喷雾干燥机雾化浆料系统 | ZX-202 | * | 430000 | 中国上海知信实验室仪器技术有限
汽机实验室 | 于晋春 | 012406 | 20147280 | 03140415 | 转动机械动态高速数据采集分析系统 | Ysv8016 | * | 437600 | 北京一洋应振测试技术有限公司
机械基础实验室 | 于晋春 | 012404 | 20147293 | 03040155 | 扫描电镜 | RYRY-EM3200 | * | 490000 | 北京中科科仪股份有限公司
动力实训中心 | 于晋春 | 012409 | 20147294 | 03141102 | 风洞及其控制测试系统 | FL-QDY-11 | * | 775000 | 中航工业空气动力研究院
晶态材料研究所 | 李娟 | 023101 | 20147469 | 03030502 | X射线衍射仪 | ultimaIV | * | 999000 | 日本株式会社理学
绿色能源与电力智能控制研究所 | 王灵梅 | 012514 | 20147635 | 03020323 | 胶体免维护蓄电池 | 2V/1500AH | * | 456000 | 中电集团天津蓝天电源公司
生科院仪器室 | 刘小明 | 011310 | 87045100 | 03040702 | 扫描电子显微境 | S-570 | * | 639939.95 | 日立
生物技术研究所 | 申泉 | 020601 | 98043200 | 03030906 | AKTA纯化系统 | AKTA-PURIFIER-10 | * | 521180.4 | PHARMACIA.BIOTHEH.LT
现代光学实验室 | 郑晋玲 | 020101 | 99269800 | 03040938 | 10瓦半导体泵浦激光器 | VERDI-V10 | * | 704188.6 | 美国相干公司
现代光学实验室 | 郑晋玲 | 020101 | 99269900 | 03040900 | 单频可调谐钛宝激光器 | MBR-110 | * | 807333.62 | 美国相干公司
分析测试中心 | 钞建宾 | 020402 | 99372400 | 03030709 | 超导核磁 | DRX-300 | * | 1897629.4 | 瑞士布鲁克公司
资源与生态实验室 | 李洪建 | 020701 | A0104879 | 03100124 | 光合作用系统 | LI-6400 | * | 489929.5 | LI-COR公司
现代光学实验室 | 陶桦 | 020101 | A0104886 | 03040938 | 高功率半导体激光器 | TA100/780NM | * | 509716.75 | 无
分析测试中心 | 周梅素 | 020402 | A0105101 | 03030502 | 单晶衍射仪 | SMART APEX | * | 3116744.21 | 布鲁克公司
现代光学实验室 | 郜江瑞 | 020101 | A0201725 | 03040918 | 钛宝石超快激光系统 | REGA-9000 | * | 1700000 | 相干公司
应用光电研究室 | 赵建明 | 011106 | A0201726 | 03040918 | 钛宝石连续调谐激光系统 | * | * | 1582613.31 | 相干公司
高电压实验室 | 许峰 | 012306 | 20110658 | 04110125 | 冲击电流发生器 | 100KV | * | 475000 | 江苏雷宇高电压设备有限公司
高电压实验室 | 许峰 | 012306 | 20110661 | 04110304 | 实验室用正负极性直流高压发生装置 | Z-VI 1200KV/MA | * | 547000 | 苏州工业园区海沃科技有限公司
高电压实验室 | 许峰 | 012306 | 20110659 | 04110125 | 冲击电压发生器 | 2400KV | * | 957000 | 江苏雷宇高电压设备有限公司
高电压实验室 | 许峰 | 012306 | 20110664 | 04100306 | 工频无局部放电试验变压器 | YDTCW-1000/2X500 | * | 1142000 | 江苏盛华电气有限公司
电能质量检测与控制实验室 | 武晓冬 | 012308 | 20100653 | 05010602 | 有源滤波器的开发平台 | * | * | 498000 | 杭州易泰达科技有限公司
电网综合自动化 | 许峰 | 012309 | 20090203 | 03141209 | 多机电力系统综合自动化设备 | WDJS-8000 | * | 798600 | 河南许继工控系统有限公司
新能源发电实验室 | 吕高 | 012310 | 20120582 | 04110611 | 风光互补实训装置（太阳能发电部分） | TG1 | * | 420000 | 青岛金博士自动化技术有限公司
数字化变电站实验室 | 刘豹 | 012311 | 20130728 | 04110506 | 数字化变电站设备 | PCS-915=ETB | * | 620000 | 太原南瑞继保电力有限公司
数字化变电站实验室 | 刘豹 | 012311 | 20130727 | 04110516 | 数字化变电站系统V1.0 | V1.0 | * | 655000 | 北京殷图仿真技术有限公司
电力设备检修与运行工程实训中心 | 段志芳 | 012314 | 20121476 | 04110302 | 高压开关设备高压开关柜及直流柜 | * | * | 684000 | 山西汇泰电气设备有限公司
电力设备检修与运行工程实训中心 | 段志芳 | 012314 | 20121356 | 04110100 | 高压电气设备 | SZ9-2000-35/10.5KV | * | 722560 | 北京科锐配电自动化股份有限公司
电力设备检修与运行工程实训中心 | 段志芳 | 012314 | 20121357 | 04110100 | 封闭式组合电器 | LW35-126/3150 | * | 773000 | 北京科锐配电自动化股份有限公司
热工基础实验室 | 程清果 | 012402 | 20120984 | 03140911 | 热工物质综合分析系统 | 浩元DX系列 | * | 423110 | 丹东浩元有限公司
动力实训中心 | 胡波 | 012409 | 20110623 | 04080501 | 汽轮机及电机 | IC62 | * | 700400 | 杭州汽轮机厂
模拟中心 | 武润梅 | 012411 | 20030332 | 05010606 | 300MW仿真机 | 300MW | * | 5290000 | 无
自动化综合实训基地 | 白玉梅 | 012502 | 20130076 | 03151310 | 博世力士乐液压技术教学培训系统 | * | 四小套组合成壹大套 | 967520 | 博世力士乐（中国）有限公司
自动化综合实训基地 | 印江 | 012503 | 20130706 | 03011133 | DEH过挰控制屏 | T3000 | * | 540000 | 西门子电站自动化有限公司
自动化综合实训基地 | 印江 | 012509 | 20100636 | 03011133 | PLANT PAX过程控制系统 | * | * | 591682 | 大连腾远科技有限公司
可编程控制器（PLC）实验室 | 孙竹梅 | 012511 | 20100720 | 03011171 | 冗余过程控制系统及顺序控制 | Profibus | * | 838000 | 上海西门子工业自动化公司
自动化综合实训基地 | 来长胜 | 012511 | 20070403 | 03011105 | PCS7系统 | PCS7 | * | 1530000 | SIEMENS
实习厂 | 张瑞东 | 012515 | 20080526 | 04010729 | 立式加工中心 | VMC850L | * | 498000 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司
结构实验室 | 陈瑜 | 012606 | 20090422 | 03050103 | 3000KN卧式拉力试验机 | FCSOPWLSYJ | * | 760000 | 北京佛力系统公司
化学实验室 | 白静力 | 012902 | 20090180 | 03030502 | X射线衍射仪 | DX-2700 | * | 463000 | 丹东方圆仪器有限公司